云南省玉溪卫生学校计算机教室搬迁整合

招标采购项目

招标方案

采购人： 云南省玉溪卫生学校

日期：2020年8月6日

1.项目概况及采购范围

1.1项目名称：云南省玉溪卫生学校计算机教室搬迁整合招标采购项目

1.2采购方式：竞争性磋商

1.3采购范围：搬迁整合110计算机教室

1.4项目预算：21000元（两万壹仟元整）

2.采购内容

2.1购置55套USB套件；

2.2按照校方要求部署不少于60个计算机点位，含网线（无氧铜6类双绞线，铜线≥0.52）、电源线（室内主线≥6平方BV电线、分线≥2.5平方BV电线）、电源插座、空开等；

2.3部署教学楼1楼西边配电间至110教室电缆（YJV 5X16电缆）及配电箱、空开等其他配件；

2.4完成此项目需用到桥架、PVC管、水晶头等辅材；

2.5共50台计算机及桌椅搬迁至指定位置安装并调试（满足校方需求）。

3.项目基本情况和需求

3.1基本情况：因学校临时工作，安装在语音测评室（三号实训楼四楼）的32台计算机及安装在教学楼5楼、6楼配合教室电子白板使用的18台计算机搬迁整合至教学楼110教室。需要铺设电线（包含教学楼一楼弱电间至110教室电缆）及网线；

3.2需求：按校方要求能够满足考试及日常教学正常使用，本次部署点位要考虑可扩展性，方便学校后期增加点位，并且尽量不破坏教室现有环境。

4．磋商文件应包含

4.1投标文件要求写明详细的设计方案、施工方案、服务承诺及完工时间。

4.2投标文件应明确整体价格。

4.3投标文件中须写明商品和材料的品牌、参数和数量。

4.4投标文件须向我校提出售后服务、质量保证等方面的内容。

4.5投标文件一式两份，正副本一并密封并在封签处加盖公司印章。

5. 递交投标文件的地点和时间

5.1勘察现场时间：2020年8月8日9:00-11:00，地点：云南省玉溪卫生学校（科创大道9号）教学楼110教室。

5.2递交投标文件的地点：云南省玉溪卫生学校办公楼404（如有变动以通知为准）

5.3递交投标文件截止时间：2020年8月11日 上午9:00

5.4标书送达后概不退还，投标发生的费用由投标方自行负担。

5.5联系人：王老师，联系电话：17156939411

6.评标办法

6.1评标时间：2020年8月11日上午9:30

6.2评标地点：云南省玉溪卫生学校办公楼407室（如有变动以通知为准）

6.3学校成立评审小组，对投标人资质进项审查，审查通过后根据投标人的响应文件，对投标商家报价情况、设计方案、施工方案、售后服务质量及承诺等方面采取综合评议的形式，评出中标人。

6.4投标时请投标单位的法定代表人或授权代理人携带身份证原件、代理授权证明原件出席评标会议。

6.5本次磋商采用二次报价。

6.6招标人有权拒绝不合理的低价。

7.中标通知及合同的签订

7.1招标工作结束确定中标单位后，发布中标通知书，学校与中标单位签订合同。

7.2中标单位须按约定条款认真履行合同，如不能如约履行合同，学校有权提前终止合同，由本次招标的第二中标候选人替补，依次类推。

云南省玉溪卫生学校

2020年8月7日

云南省玉溪卫生学校计算机教室搬迁整合

综合评审标准

| 分值 | 评分因素 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价情况 （满分30分） | 本次报价为整体报价，限价21000元整。 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 注：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的评审价格计算评标基准价和投标报价得分。（3）计算结果保留小数点后 2 位，第3位四舍五入。 |
| 设计方案（满分30分） | 设计方案的合理性，针对性、可扩展性、可操作性。 | 第一个档次21-30分：项目设计方案符合学校情况，方案合理、全面，方案可行性高，针对性强； 第二个档次11-20分：项目设计方案基本符合学校情况，方案基本合理、不全面，方案基本可行； 第四个档次1-10分：项目设计方案不符合学校情况，方案不合理、不全面，无针对性； |
| 施工方案 （满分30分） | 施工方案的合理性，针对性、重点难点把握准确性；进度计划进度保证措施科学性、合理性是否完善；进度保证措施的科学性及合理性。 | 第一个档次21-30分：项目实施方案符合学校情况，方案合理、全面，方案可行性高，针对性强； 第二个档次11-20分：项目实施方案基本符合学校情况，方案基本合理、不全面，方案基本可行； 第四个档次1-10分：项目实施方案不符合学校情况，方案不合理、不全面，无针对性； |
| 售后服务质量及承诺（满分10分） | 售后服务质量及承诺是否可行且具有针对性 | 第一个档次8-10分：售后服务能力强，售后服务方案、承诺及保证完善具体，针对性强； 第二个档次5-7分：售后服务能力较强，售后服务方案、承诺及保证具体可行，有一定的针对性； 第三个档次0-4分：售后服务能力一般，售后服务方案。承诺及保证基本可行，但缺乏针对性； |

云南省玉溪卫生学校

2020年8月7日

云南省玉溪卫生学校计算机教室搬迁整合

磋商报价表

（此件应放入竞标文件第一页）

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 整体报价 |  |
| 相关承诺 |  |
| 签名（盖章）： 2020年 月 日 |

云南省玉溪卫生学校计算机教室搬迁整合

二次报价表

（此件应单独打印，并加盖单位公章）

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 整体报价 |  |
| 相关承诺 |  |
| 签名（盖章）： 2020年 月 日 |